体 育 中 心 空 调 设 备 清 单

产权持有人：广州开发区建设发展集团有限公司

| 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 安装日期 | 现时状态 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水冷式冷水机组 |  | 套 | 2004年 | 使用中 | 2 | 不涉及共有、 抵押、出租、查封等情况 |
| 冷却 |  | 套 | 2004年 | 使用中 | 3 |  |
| 低压配电频 |  | 套 | 2004年 | 使用中 | 3 |  |
| 冷却塔 | 新菱 | 台 | 2004年 | 使用中 | 2 |  |
| 空调箱（风机） | PP6-126L5、FD6-60L6 | 台 | 2004年 | 使用中 | 9 |  |