## Sheet1
固定资产--机器设备清查评估明细表
|  |  |  | 评估基准日: 2009年12月21日 | [10 empty] | 共3页
资产占用单位： 广州开发区工业发展集团有限公司 | [13 empty] | 金额单位:人民币元
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 启用日期 | 启用日期 | 帐面价值 |  | 重置成本 |  | 成新率 % | 评估价值 | 评估价值 | 备注
[10 empty] | 原值 | 净值 | 单价 | 总价
1 |  | 树脂绝缘干式变压器 | 800KVA | 东莞市康德威变压器有限公司 | 台 | 1 | 2007-11-01 |  | 2008-01-01 | #VALUE! | #VALUE! | 192200 | 192200 | 90% | 172980
2 |  | 树脂绝缘干式变压器 | 1600KVA | 东莞市康德威变压器有限公司 | 台 | 1 | 2007-11-01 |  | 2007-12-23 | #VALUE! | #VALUE! | 286300 | 286300 | 90% | 257670
3 |  | 高压成套配电柜 | 1SH |  | 台 | 1 | [5 empty] | 28000 | 28000 | 90% | 25200
4 |  | 高压成套配电柜 | 2SH |  | 台 | 1 | [5 empty] | 28000 | 28000 | 90% | 25200
5 |  | 高压成套配电柜 | 3SH |  | 台 | 1 | [5 empty] | 28000 | 28000 | 90% | 25200
6 |  | 高压成套配电柜 | 4SH |  | 台 | 1 | [5 empty] | 28000 | 28000 | 90% | 25200
7 |  | 低压封闭式插按母线槽 | CCKX-2500 |  | m | 18 | [5 empty] | 5000 | 90000 | 90% | 81000
8 |  | 低压封闭式插按母线槽 | CCKX-2000 |  | m | 11 | [5 empty] | 4000 | 44000 | 90% | 39600
9 |  | 低压开关柜 | SL1 |  | 台 | 1 | [5 empty] | 26000 | 26000 | 90% | 23400
10 |  | 低压开关柜 | SL2 |  | 台 | 1 | [5 empty] | 26000 | 26000 | 90% | 23400
11 |  | 低压开关柜 | SL3 |  | 台 | 1 | [5 empty] | 26000 | 26000 | 90% | 23400
12 |  | 低压开关柜 | SL4 |  | 台 | 1 | [5 empty] | 26000 | 26000 | 90% | 23400
13 |  | 低压开关柜 | SL5 |  | 台 | 1 | [5 empty] | 26000 | 26000 | 90% | 23400
14 |  | 低压开关柜 | SL6 |  | 台 | 1 | [5 empty] | 26000 | 26000 | 90% | 23400
15 |  | 低压开关柜 | SL7 |  | 台 | 1 | [5 empty] | 26000 | 26000 | 90% | 23400
16 |  | 低压开关柜 | SL8 |  | 台 | 1 | [5 empty] | 26000 | 26000 | 90% | 23400
17 |  | 低压开关柜 | SL9 |  | 台 | 1 | [5 empty] | 26000 | 26000 | 90% | 23400
18 |  | 配电箱 | 1AL1 |  | 台 | 1 | [5 empty] | 5000 | 5000 | 90% | 4500
19 |  | 配电箱 | 2-4AL1 |  | 台 | 1 | [5 empty] | 5000 | 5000 | 90% | 4500
20 |  | 配电箱 | 5AL1 |  | 台 | 1 | [5 empty] | 5000 | 5000 | 90% | 4500
21 |  | 配电箱 | 1AL2 |  | 台 | 1 | [5 empty] | 5000 | 5000 | 90% | 4500
22 |  | 配电箱 | 2-4AL2 |  | 台 | 1 | [5 empty] | 5000 | 5000 | 90% | 4500
23 |  | 配电箱 | 5AL2 |  | 台 | 1 | [5 empty] | 5000 | 5000 | 90% | 4500
24 |  | 消防电梯机房配电箱 | DT1 |  | 台 | 1 | [5 empty] | 8000 | 8000 | 90% | 7200
25 |  | 消防电梯机房配电箱 | DT2 |  | 台 | 1 | [5 empty] | 8000 | 8000 | 90% | 7200
26 |  | 普通电梯机房配电箱 | DT3 |  | 台 | 1 | [5 empty] | 9800 | 9800 | 90% | 8820
27 |  | 防火卷帘配电箱 | JLM1 |  | 台 | 1 | [5 empty] | 8200 | 8200 | 90% | 7380
28 |  | 防火卷帘配电箱 | JLM2 |  | 台 | 1 | [5 empty] | 7900 | 7900 | 90% | 7110
29 |  | 设备房配电箱 | AL3 |  | 台 | 1 | [5 empty] | 550 | 550 | 90% | 495
30 |  | 自搅匀泵配电箱 |  |  | 台 | 1 | [5 empty] | 1650 | 1650 | 90% | 1485
31 |  | 金属线槽 | 100*100 1.0 |  | m | 1037.2 | [5 empty] | 50 | 51860 | 90% | 46674
32 |  | 金属线槽 | 25*25 |  | m | 103.6 | [5 empty] | 15 | 1554 | 90% | 1398.6
33 |  | 电力电缆 | NH-VV-3*25+2*16 |  | m | 322.2 | [5 empty] | 175 | 56385 | 90% | 50746.5
34 |  | 电力电缆 | NH-VV-3*35+2*16 |  | m | 572 | [5 empty] | 190 | 108680 | 90% | 97812
35 |  | 电力电缆 | NH-VV-4*95+1*50 |  | m | 52 | [5 empty] | 190 | 9880 | 90% | 8892
36 |  | 电力电缆 | NH-VV-4*120+1*70 |  | m | 280 | [5 empty] | 400 | 112000 | 90% | 100800
37 |  | 电力电缆 | NH-VV-3*35+2*16 |  | m | 210.4 | [5 empty] | 120 | 25248 | 90% | 22723.2
38 |  | 电力电缆 | NH-VV-5*16 |  | m | 10 | [5 empty] | 150 | 1500 | 90% | 1350
39 |  | 镀锌电线管 | DN20 |  | m | 4992.12 | [5 empty] | 14 | 69889.68 | 90% | 62900.712
40 |  | 镀锌钢管 | DN20 |  | m | 230.68 | [5 empty] | 22 | 5074.96 | 90% | 4567.464
41 |  | 塑料线槽 | 24*14 |  | m | 862.13 | [5 empty] | 10 | 8621.3 | 90% | 7759.17
42 |  | 接地装置 |  |  | 项 | 1 | [5 empty] | 37500 | 37500 | 90% | 33750
43 |  | 避雷装置 |  |  | 项 | 1 | [5 empty] | 42500 | 42500 | 90% | 38250
44 |  | 电力变压器系统 |  |  | 系统 | 1 | [5 empty] | 14700 | 14700 | 90% | 13230
45 |  | 送配电装置系统 |  |  | 系统 | 1 | [5 empty] | 612 | 612 | 90% | 550.8
46 |  | 接地装置测试 |  |  | 系统 | 2 | [5 empty] | 695 | 1390 | 90% | 1251
47 |  | 金属线槽 | 5=2.0*600*200 |  | 台 | 183.6 | [5 empty] | 375.07 | 68862.852 | 0.9 | 61976.5668
48 |  | 金属线槽 | 5=1.5*400*200 |  | m | 22 | [5 empty] | 217.47 | 4784.34 | 0.9 | 4305.906
49 |  | 金属线槽 | 5=2.0*500*200 |  | m | 22 | [5 empty] | 332.2 | 7308.4 | 0.9 | 6577.56
50 |  | 金属线槽 | 100*100 |  | m | 70.3 | [5 empty] | 57.99 | 4076.697 | 0.9 | 3669.0273
51 |  | 金属线槽镀锌支吊架 | ∠40*4 |  | m | 298 | [5 empty] | 40.78 | 12152.44 | 0.9 | 10937.196
52 |  | 电力电缆 | ZR-VV-3*150+2*70 |  | m | 600.7 | [5 empty] | 466.18 | 280034.326 | 0.9 | 252030.8934
53 |  | 电力电缆 | ZR-VV-2(3*120+2*70) |  | m | 518.2 | [5 empty] | 752.45 | 389919.59 | 0.9 | 350927.631
54 |  | 电力电缆 | ZR-VV-4*120+1*70 |  | m | 238.2 | [5 empty] | 412.99 | 98374.218 | 0.9 | 88536.7962
55 |  | 电力电缆 | ZR-VV-4*95+1*50 |  | m | 58.9 | [5 empty] | 197.31 | 11621.559 | 0.9 | 10459.4031
56 |  | 电力电缆 | NH-VV-3*35+2*16 |  | m | 363.6 | [5 empty] | 190.19 | 69153.084 | 0.9 | 62237.7756
|  | 合 计 | [12 empty] | 2273654.2014